**Kontrollplan PBL**
**Uterum**

Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i gällande PBL, PBF samt föreskrifter i BBR.
Kontrollplanen är ett utdrag av de viktigaste punkterna i ovanstående lagar, förordningar och föreskrifter som ska kontrolleras i detta projekt.

Gulmarkerad text är punkter som vanligtvis behöver ändras/ta bort för att passa ditt ärende.

Grönmarkerade rutor är information som byggnadsnämnden behöver inför beslut om startbesked.

Blåmarkerade rutor är information som byggnadsnämnden behöver inför beslut om slutbesked.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Byggherre (BH): |
| Ärendenummer: | Datum: |

**Ifylld kontrollplan skickas till byggnadsnämnden. Därefter ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att åtgärden som avses i startbeskedet ska anses slutförda och får tas i bruk.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regelverk | **VAD** ska kontrolleras? | **HUR** ska kontrollen ske? | **MOT VAD** ska kontrollen göras? | **VEM** ska göra kontrollen? (funktion) | Utförd av:(namn/företag) | Kontroll utförd:(datum) | Signatur: | Dokumentation av kontrollen: |
|  | Placering avuterum | Mätning | Beslutadsituationsplan | Byggherre/Entreprenör |  |  |  |  |
|  | Utstakning | Mätning | Beslutadsituationsplan | Kommunen/Entreprenör |  |  |  |  |
|  | Markarbeten/grundläggning | Okulärt | Konstruktionsbeskrivning/konstruktionsritning, grund | Byggherre/Entreprenör |  |  |  |  |
| PBL 8:4p.1PBF 3:7,8EKS | Bärande konstruktion | Okulärt | Konstruktionsritning/monteringsanvisning | Byggherre/Entreprenör |  |  |  |  |
| BBR kap.5 | Skydd mot brandspridning mellan byggnader | Okulärt | Brandskyddsbeskrivning | Byggherre/Entreprenör |  |  |  |  |
| BBR kap.6 | Avledning av vatten från tak | Okulärt | Ritning | Byggherre/Entreprenör |  |  |  |  |
| BBR 8:8 | Elinstallation | Okulärt/mätning | Elsäkerhetsverketsföreskrifter | Entreprenör,EL |  |  |  |  |
| BBR kap.8 | Skydd mot skärskador | Okulärt | Typgodkännande avglasrutor | Byggherre/Entreprenör |  |  |  |  |

**Samtliga kontroller har genomförts enligt kontrollplanen och är färdigställda:**

**…………………………………………………………… ………………………………………………………………**

Ort, datum Byggherrens underskrift